## Deckblatt
Diese Tabelle wurde von EUROLAB gestaltet, um den Laboren eine Hilfestellung zu gebe, wenn sie ihr QM-System auf die revidierte ISO/IEC 17025:2017 übertragen wollen.
Dieses Dokument beinhaltet verschiedene Tabellenblätter für jedes Kapitel der Norm, eine Analyse der Veränderungen und eine Zuordnung zur Normenfassung 2005. Zusätzlich sind weitere Möglichkeiten zur Unterstützung angeführt.
Dieses Dokument ist nicht schreibgeschützt, so dass Sie es an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können.
Für weitere Informationen in Bezug auf die Revision der ISO/IEC 17025 empfehlen wir das Handbuch zur ISO/IEC 17025:2017 sowie die überarbeiteten EUROLAB-Kochbücher

## Kapitel 4
Abschnitt 4 / Allgemeine Anforderungen
ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Dokumentierte Information? (J/N) | ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Neu?/Änderung? (J/N) | Falls neu oder geändert: | Fundstelle im eigenen QM-System | Aktuelle Fassung ausreichend? (J/N) | Notwendige Arbeit/Korrekturmaßnahme | Priorität | Verantwortlich? | Termin | Überprüfung (Termin) | Relevantes EUROLAB Kochbuch
2017-11 |  |  | 2005-08 |  |  | Hauptaspekt der Änderung
Lfd. Nr. |  |  | Lfd. Nr.
4.1 | Unparteilichkeit | NEIN | 4.1.4 / 4.1.5 | Organisation | JA | Klarstellung / Risiken und Chancen sind eingefügt
4.2 | Vertraulichkeit | NEIN | 4.1.5 c) | Organisation | JA | Klarstellung

## Kapitel 5
Abschnitt 5 / Strukturelle Anforderungen
ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Dokumentierte Information? (J/N) | ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Neu? / Änderung? (J/N) | Falls neu oder geändert: | Fundstelle im eigenen QM-System | Aktuelle Fassung ausreichend? (J/N) | Notwendige Arbeit/Korrekturmaßnahme | Priorität | Verantwortlich? | Termin | Überprüfung (Termin) | Relevantes EUROLAB Kochbuch
2017-11 |  |  | 2005-08 |  |  | Hauptaspekt der Änderung
Lfd. Nr. |  |  | Lfd. Nr.
5.1 | Rechtsform | NEIN | 4.1.1 | Rechtsform | NEIN | Keine wesentliche Änderung
5.2 | Management | NEIN | 4.1.5.a/h | Technisches Management | JA | Umfassenderer Leitungsbegriff
5.3 | Umfang der Tätigkeiten | JA | 4.2.2 b | Qualitätspolitik | JA | Umfassendere Anforderungen
5.4 | Übereinstimmung mit der Norm | NEIN | 4.2.2 e 4.2.6 | Qualitätspolitik | JA | Umfassendere Anforderungen
5.5 | Interne Organisation | JA | 4.1.5 d/e/f | Anforderungen an die Organisation | NEIN | Keine wesentliche Änderung
5.6 | Personal und Ressourcen | NEIN | 4.1.5 a/i | Anforderungen an die Organisation | NEIN | Stellvertreter werden nicht mehr gefordert
5.7 | Kommunikation / Änderungen | NEIN | 4.1.6 4.2.7 | Kommunikation / Änderungen | NEIN | Keine wesentliche Änderung

## Kapitel 6
Abschnitt 6 / Anforderungen an Ressourcen
ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Dokumentierte Information? (J/N) | ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Neu? / Änderung? (J/N) | Falls neu oder geändert: | Fundstelle im eigenen QM-System | Aktuelle Fassung ausreichend? (J/N) | Notwendige Arbeit/Korrekturmaßnahme | Priorität | Verantwortlich? | Termin | Überprüfung (Termin) | Relevantes EUROLAB Kochbuch
2017-11 |  |  | 2005-08 |  |  | Hauptaspekt der Änderung
Lfd. Nr. |  |  | Lfd. Nr.
6.1 | Allgemeines | NEIN | (5.1) | Technische Anforderungen / Allgemeines | NEU | Zusammenfassung diverser Aspekte
6.2 | Personal | JA | 4.1.5 f.h) 5.2 | Organisation / Personal | JA | Monitoring des Personal ist neu / Wirksamkeitsprüfung nach Schulungen ist entfallen | [7 empty] | Nr. 6 "Kompetenzbewertung von Personal" Nr. 11 "Einarbeitung neuer Mitarbeiter"
6.3 | Räumlichkeiten / Umgebung | JA | 5.3 | Räumlichkeiten / Umgebung | JA | Jetzt ist dieser Abschnitt auch auf externe Räumlichkeiten anzuwenden (6.3.5)
6.4 | Einrichtungen | JA | 5.5 | Einrichtungen | NEIN | Aber deutliche Präziserung
6.5 | Metrologische Rückführbarkeit | JA | 5.6 | Messtechnische Rückführung | JA | Alle quatifizierten Messdaten sind rückzuführen, aber Anhang A ist nur informativ
6.6 | Extern bereitgestellte Produkte und Dienstleistungen | JA | 4.5 / 4.6 | Beschaffung / Unteraufträge | JA | Erweiterung des Begriffs und der Anforderungen

## Kapitel 7
Abschnitt 7 / Anforderungen an Prozesse
ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Dokumentierte Information? (J/N) | ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Neu? / Änderung? (J/N) | Falls neu oder geändert: | Fundstelle im eigenen QM-System | Aktuelle Fassung ausreichend? (J/N) | Notwendige Arbeit/Korrekturmaßnahme | Priorität | Verantwortlich? | Termin | Überprüfung (Termin) | Relevantes EUROLAB Kochbuch
2017-11 |  |  | 2005-08 |  |  | Hauptaspekt der Änderung
Lfd. Nr. |  |  | Lfd. Nr.
7.1 | Anfragen, Aufträge, Verträge, Unteraufträge | JA | 4.4 | Anfragen, Aufträge, Verträge | JA | Spezifikation für Konformitätsaussagen sind zu benennen
7.2.1 | Auswahl, Verifizierung und Validierung von Methoden | JA | 5.4.1. / 5.4.2 | Allgemeines / Auswahl von Verfahren | NEIN | Präzisierung | [7 empty] | Nr. 1 "Validierung von Prüf- und Kalibrierverfahren"
7.2.2 | Validierung vo Methoden | JA | 5.4.3 / 5.4.4 / 5.4.5 | entwickelte Verfahren / nicht-normative Verfahren / Validierung | NEIN | Präzisierung | [7 empty] | Nr. 1 "Validierung von Prüf- und Kalibrierverfahren" Nr. 4 "Umgang mit den Ergebnissen von Ringversuchen"
7.3 | Probennahme | JA | 5.7 | Probenahme | NEIN | Keine wesentliche Änderung
7.4 | Handhabung der Proben | JA | 5.8 | Handhabung der Proben | NEIN | Keine wesentliche Änderung | [7 empty] | Nr. 3 "Behandlung von ungeeigneten Analysenproben"
7.5 | Technische Aufzeichnungen | JA | 4.13.2 | Technische Aufzeichnungen | JA | Keine explizite Aussage zu Fehlerkorrekturen mehr erforderlich
7.6 | Ermittlung der Messunsicherheit | NEIN | 5.4.6 | Abschätzung der Messunsicherheit | JA | Messunsicherheit muss nunmehr ermittelt werden (sofern möglich) / bisher nur Abschätzung | [7 empty] | Nr. 15 "The assessment of the trueness of a measurement procedure by use of a reference material" (nur als engl. Ausgabe verfügbar)
7.7 | Sicherstellung der Gültigkeit der Ergebnisse | JA | 5.9 | Sicherstellung der Qualität der Ergebisse | JA | Ummfang der Anforderungen ist ausgeweitet worden / die Aufzählung ist keine Auswahl, sondern "muss mindestens enthalten" | [7 empty] | Nr. 2 "Kriterien für die Auswahl von Eignungsprüfungen" Nr. 4 "Umgang mit den Ergebnissen von Ringversuchen" Nr. 15 "The assessment of the trueness of a measurement procedure by use of a reference material" (nur als engl. Ausgabe verfügbar) Nr. 17 "Interlaboratory comparison - the views of laboratories " (nur als engl. Ausgabe verfügbar)
7.8.1 | Berichten von Ergebnissen | JA | 5.10.1 | Berichten von Ergebnissen | NEIN | Keine wesentliche Änderung
7.8.2 | Berichte - Allgemeine Anforderungen | JA | 5.10.2 | Prüfberichte und Kalibrierscheine | NEIN | Keine wesentliche Änderung
7.8.3 | Prüfberichte | NEIN | 5.10.3 | Prüfberichte | NEIN | Keine wesentliche Änderung
7.8.4 | Kalibrierscheine | NEIN | 5.10.4 | Kalibrierscheine | NEIN | Kürzung des Textes
7.8.5 | Probennahmeberichte | NEIN | 5.10.2 | Prüfberichte und Kalibrierscheine | NEU | Anforderungen zu Probennahmeberichte jetzt in einem separaten Abschnitt
7.8.6 | Konformitätsaussage | JA |  |  | NEU | Abschnitt zu Konformitätsaussage is neu hinzugekommen | [7 empty] | Nr. 8 "Entscheidung über Einhaltung von Spezifikationen oder Grenzwerten unter Berücksichtigung der Messunsicherheit - mögliche Strategien"
7.8.7 | Meinungen / Interpretationen | JA | 5.10.5 | Meinungen / Interpretationen | NEIN | Aber deutliche Präzisierung
7.8.8 | Änderung von Berichten | JA | 5.10.9 | Änderung von Berichten | NEIN | Keine wesentliche Änderung
7.9 | Beschwerden | JA | 4.8 | Beschwerden | JA | Umfangreichere Beschreibung / Verfahren muss interessierten Parteien verfügbar gemacht werden und bestimmte Elemente enthalten / 2. Person erforderlich / Der Fortschritt ist zu berichten
7.10 | Nicht konforme Arbeiten | JA | 4.9 | Lenkung fehlerhafter Prüfarbeiten | JA | Deutliche Präzisierung und Berücksichtigung von Risiken
7.11 | Lenkiung von Daten / Informationmanagement | JA | 4.13 | Lenkung von Aufzeichnungen | JA | Unfangreicher und zusätzlich verstärkte Fokussierung auf elektronische Daten einschl. Freigabe von Updates | [7 empty] | Nr. 12 "Use of Excel" (nur als engl. Ausgabe verfügbar) Nr. 13 "Electronic records" (nur als engl. Ausgabe verfügbar)

## Kapitel 8
Abschnitt 8 / Anforderungen an das Managementsystem
ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Dokumentierte Information? (J/N) | Dokumentierte Information? (J/N) | ISO 17025 | Inhalt (Übersicht) | Neu? / Änderung? (J/N) | Falls neu oder geändert: | Fundstelle im eigenen QM-System | Aktuelle Fassung ausreichend? (J/N) | Notwendige Arbeit/Korrekturmaßnahme | Priorität | Verantwortlich? | Termin | Überprüfung (Termin) | Relevantes EUROLAB Kochbuch
2017-11 |  |  |  | 2005-08 |  |  | Hauptaspekt der Änderung
Lfd. Nr. |  |  |  | Lfd. Nr.
8.1.1 | Optionen | YES | JA |  |  | NEU | Bisher keine verschiedenen Optionen möglich
8.1.2 | Option A | NO | NEIN |  |  | NEU | Bisher in Teilen in Abschnitt 4 beschrieben
8.1.3 | Option B | NO | NEIN |  |  | NEU | Bisher keine Berücksichtigung der ISO 9001
8.2 | Dokumentation des Managementsystems | YES | JA | 4.2 | Management System | JA | Organisation und Qualitätspolitik nicht mehr in diesem Abschnitt
8.3 | Lenkung der Dokumente des Managamentsystems | NO | NEIN | 4.3 | Lenkung von Dokumenten | JA | Straffung des Textes
8.4 | Lenkung der Aufzeichnungen | NO | NEIN | 4.13.1 | Lenkung von Aufzeichnungen - Allgemein | NEIN
8.5 | Maßnahmen zu Risiken und Chancen | NO | NEIN |  |  | NEU | Bisher nicht in Norm enthalten
8.6 | Verbesserung | NO | NEIN | 4.7.2 / 4.12 | Dienstleistung für den Kunden / Vorbeugende Maßnahmen | JA | Bzgl. vorbeugender Maßnahmen verschlankt | [7 empty] | Nr. D2: "Verbesserung der Qualität im Labor"
8.7 | Koirrekturmaßnahmen | YES | JA | 4.11 | Korrekturmaßnahmen | JA | Sprachliche Präzisierung und Chancen/Risiken sind zu berücksichtigen | [7 empty] | Nr. 16 "Corrective and preventive action" (nur engl. Ausgabe verfügbar)
8.8 | Interne Audits | YES | JA | 4.14 | Interne Audits | NEIN | Sprachliche Präzisierung | [7 empty] | Nr. 9 "Interne Audits" Nr. 10 "Internal audits - the auditor" (nur als engl. Ausgabe verfügbar) Nr. 14 "Internal audits - audit report" (nur als engl. Ausgabe verfügbar)
8.9 | Managementbewertung | YES | JA | 4.15 | Managementbewertung | JA | Veränderung von externen und internen Themen sowie Chancen und Risiken betrachten | [7 empty] | Nr. 7 "Managementbewertung für Laboratorien"